招标文件

| 项目名称: | 惠州市第六人民医院新大楼放射科加装空调系统项目 |
| --- | --- |

惠州市第六人民医院

发布日期：2022年02月

目 录

第一部分  招标邀请函	2

第二部分  采购项目内容	5

一、供应商资格	5

二、采购项目技术规格、参数及要求	6

三、采购项目商务要求	11

第三部分  招标须知	15

一、说  明	15

二、招标文件	16

三、投标文件的编制和数量	17

四、投标文件的递交	21

五、开标、评标定标	22

六、质疑	24

七、合同的订立和履行	28

八、适用法律	28

九、评标方法、步骤及标准	28

第四部分　投标文件格式	37

一、自查表	38

1.1资格性自查表	38

1.2 符合性自查表	39

1.3评审项目投标/响应资料表	40

二、资格性文件	41

三、商务部分	51

四、技术部分	60

五、价格部分	66

# 第一部分  招标邀请函

项目概况:

惠州市第六人民医院新大楼放射科加装空调系统项目的潜在供应商应在惠州市第六人民医院（地址：惠州市惠阳区淡水爱民东路2号）获取采购文件，并于2022年2月15日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：惠州市第六人民医院新大楼放射科加装空调系统项目

采购方式：公开招标

预算金额：人民币361210元

最高限价（如有）：人民币361210元

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

1.标的名称：惠州市第六人民医院新大楼放射科加装空调系统项目

2.标的数量：1项

3.简要技术需求或服务要求：具体采购内容和服务要求详见磋商文件；

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射科加装 空调系统 | 1项 | 361210元 | 无 |

4.其它：具体采购内容和服务要求详见招标文件；

合同履行期限：合同签订之日起 60天内完成供货、安装与调试，并完成对使用单位相关人员的操作与使用培训，请有资质机构对机房区域进行防辐射检测合格，并承担由此产生的全部等费用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，需要参照落实的政府采购政策:《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)，《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于政府进口产品管理有关问题的通知》（财办库 2008[248]号文）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商应具备《政府采购法》第二十一条和第二十二条规定的条件；

1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020或2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况表）。

5）供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标文件格式内容）。

（2）供应商应独立于采购人；

（3）本项目不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品；

（4）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；供应商不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)禁止参加政府采购活动期间的“严重违法失信行为信息记录”名单（以采购人于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

（5）本项目不接受关联企业投标,本项目不接受联合体投标；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取采购文件

时间：2022年2月9日至2022年2月11日，每天上午08：00至12：00，下午14：30至17：30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：惠州市惠阳区淡水爱民东路2号

方式：现场报名

四、投标文件提交

截止时间：2022年2月15日09点00分（北京时间）

地点：惠州市惠阳区淡水爱民东路2号惠州市第六人民医院综合楼5楼后勤保障部办公室

五、开启

时间：2022年2月15日09点30分（北京时间）

地点：惠州市惠阳区惠州市第六人民医院综合楼501会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

购买招标文件时需提供以下资料（复印件加盖单位公章,要求原件的除外），并统一使用A4纸印制并加封面装订成册（在封面注明正本或副本，每页均需盖有响应供应商公章，并加盖骑缝章。复印件统一使用A4纸复印，封面须注明项目编号、项目名称、供应商名称、日期并加盖公章），共一式两份（正本一份，副本一份）：

1.法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证复印件和法定代表人授权委托书（原件）及授权代表身份证复印件（原件核查）；（如法定代表人亲自办理获取磋商文件事宜的，无需提交法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件。）；

2.营业执照副本（或法人登记证）、税务登记证副本、组织机构代码证副本（复印件加盖公章，三证合一企业只需提供营业执照）；

3.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的声明函（原件加盖公章）

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：惠州市第六人民医院

地址：惠州市惠阳区淡水爱民东路2号

联系方式：0752-6518001

2.项目联系方式

项目联系人：张小姐（采购人）

电 话：0752-6518001（采购人）

惠州市第六人民医院

2022年2月8日

# 第二部分  采购项目内容

## 一、供应商资格

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，需要参照落实的政府采购政策:《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)，《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于政府进口产品管理有关问题的通知》（财办库 2008[248]号文）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商应具备《政府采购法》第二十一条和第二十二条规定的条件；

1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020或2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况表）。

5）供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标文件格式内容）。

（2）供应商应独立于采购人；

（3）本项目不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品；

（4）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；供应商不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)禁止参加政府采购活动期间的“严重违法失信行为信息记录”名单（以采购人于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

（5）本项目不接受关联企业投标,本项目不接受联合体投标；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

## 二、采购项目技术规格、参数及要求

(一) 设备清单

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射科加装 空调系统 | 1项 | 361210元 | 无 |

(二) 采购项目技术要求

1、放射科加装空调系统

| 序号 | 技术名称 | 技术要求 | 关键技术标识 | 主要标识指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定冷量 | ≥56kW |  |  |
| 2 | 名义制冷功率 | ≤16.14KW | ▲ | 是 |
| 3 | 额定热量 | ≥63kW |  |  |
| 4 | 名义制热功率 | ≤16.87W | ▲ | 是 |
| 5 | 制冷剂类型 | R410A |  |  |
| 6 | 室外机风扇风量 | ≥15700m3/h |  |  |
| 7 | 噪音 | ≤62dB(A) |  |  |
| 8 | 室外机连续运转温度范围 | 制热：-26~29℃，制冷：-15~52℃： | ▲ | 是 |
| 9 | 室外机热交换器 | G型四面热交换器 | ▲ | 是 |
| 10 | 电压范围 | 323~456V | ▲ | 是 |
| 11 | 楼宇通讯接口 | 标配RS485通讯接口 |  |  |
| 12 | 自清洁功能 | 室外机自动除尘功能 |  |  |
| 13 | 防电磁干扰保护功能 | 本系列具备该功能 | ▲ | 是 |
| 2、变频多联式室外机22匹 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术名称 | 技术要求 | 关键技术标识 | 主要标识指标 |
| 1 | 额定冷量 | ≥61.5kW |  |  |
| 2 | 额定制冷功率 | ≤19.79KW | ▲ | 是 |
| 3 | 额定热量 | ≥69kW |  |  |
| 4 | 额定制热功率 | ≤19.95W | ▲ | 是 |
| 5 | 制冷剂类型 | R410A |  |  |
| 6 | 室外机风扇风量 | ≥15700m3/h |  |  |
| 7 | 噪音 | ≤63dB(A) |  |  |
| 8 | 室外机连续运转温度范围 | 制热：-26~29℃，制冷：-15~52℃： | ▲ | 是 |
| 9 | 室外机热交换器 | G型四面热交换器 | ▲ | 是 |
| 10 | 电压范围 | 323~456V | ▲ | 是 |
| 11 | 楼宇通讯接口 | 标配RS485通讯接口 |  |  |
| 12 | 自清洁功能 | 室外机自动除尘功能 |  |  |
| 13 | 防电磁干扰保护功能 | 本系列具备该功能 | ▲ | 是 |
| 3、暗装吊顶式室内机（超薄型） 6.3KW |  |  |  |  |
| 序号 | 技术名称 | 技术要求 | 关键技术标识 | 主要标识指标 |
| 1 | 额定冷量 | ≥6.3kW |  |  |
| 2 | 额定热量 | ≥7.1kW |  |  |
| 3 | 电机输入功率 | ≤98W |  |  |
| 4 | 制冷剂类型 | R410A |  |  |
| 5 | 室内机风量 | ≥1050m3/h |  |  |
| 6 | 机外静压（可调） | 10（0/30) | ▲ | 是 |
| 7 | 噪音 | ≤37dB(A) |  |  |
| 8 | 高强度钣金外壳结构 | 钣金截面厚度≥1.0mm | ▲ | 是 |
| 9 | 防电磁干扰保护功能 | 本系列具备该功能 | ▲ | 是 |
| 4、暗装吊顶式室内机 （中静压型）9KW |  |  |  |  |
| 序号 | 技术名称 | 技术要求 | 关键技术标识 | 主要标识指标 |
| 1 | 额定冷量 | ≥9kW |  |  |
| 2 | 额定热量 | ≥10kW |  |  |
| 3 | 电机输入功率 | ≤235W |  |  |
| 4 | 制冷剂类型 | R410A |  |  |
| 5 | 室内机风量 | ≥1400m3/h |  |  |
| 6 | 机外静压（可调） | 50（30/80) | ▲ | 是 |
| 7 | 噪音 | ≤36dB(A) |  |  |
| 8 | 高强度钣金外壳结构 | 钣金截面厚度≥1.0mm | ▲ | 是 |
| 9 | 防电磁干扰保护功能 | 本系列具备该功能 | ▲ | 是 |
| 5、暗装吊顶式室内机 （中静压型） 10KW |  |  |  |  |
| 序号 | 技术名称 | 技术要求 | 关键技术标识 | 主要标识指标 |
| 1 | 额定冷量 | ≥10kW |  |  |
| 2 | 额定热量 | ≥11.2kW |  |  |
| 3 | 电机输入功率 | ≤295W |  |  |
| 4 | 制冷剂类型 | R410A |  |  |
| 5 | 室内机风量 | ≥1680m3/h |  |  |
| 6 | 机外静压（可调） | 50（30/80) | ▲ | 是 |
| 7 | 噪音 | ≤39dB(A) |  |  |
| 8 | 高强度钣金外壳结构 | 钣金截面厚度≥1.0mm | ▲ | 是 |
| 9 | 防电磁干扰保护功能 | 本系列具备该功能 | ▲ | 是 |
| 6、暗装吊顶式室内机 （中静压型） 12.5KW |  |  |  |  |
| 序号 | 技术名称 | 技术要求 | 关键技术标识 | 主要标识指标 |
| 1 | 额定冷量 | ≥12.5kW |  |  |
| 2 | 额定热量 | ≥14kW |  |  |
| 3 | 电机输入功率 | ≤322W |  |  |
| 4 | 制冷剂类型 | R410A |  |  |
| 5 | 室内机风量 | ≥1900m3/h |  |  |
| 6 | 机外静压（可调） | 50（30/80) | ▲ | 是 |
| 7 | 噪音 | ≤39dB(A) |  |  |
| 8 | 高强度钣金外壳结构 | 钣金截面厚度≥1.0mm | ▲ | 是 |
| 9 | 防电磁干扰保护功能 | 本系列具备该功能 | ▲ | 是 |
| 7、暗装吊顶式室内机 （中静压型） 14KW |  |  |  |  |
| 序号 | 技术名称 | 技术要求 | 关键技术标识 | 主要标识指标 |
| 1 | 额定冷量 | ≥14kW |  |  |
| 2 | 额定热量 | ≥16kW |  |  |
| 3 | 电机输入功率 | ≤390W |  |  |
| 4 | 制冷剂类型 | R410A |  |  |
| 5 | 室内机风量 | ≥2200m3/h |  |  |
| 6 | 机外静压（可调） | 50（30/80) | ▲ | 是 |
| 7 | 噪音 | ≤40dB(A) |  |  |
| 8 | 高强度钣金外壳结构 | 钣金截面厚度≥1.0mm | ▲ | 是 |
| 9 | 防电磁干扰保护功能 | 本系列具备该功能 | ▲ | 是 |
| 8、暗装吊顶式室内机 （中静压型） 16KW |  |  |  |  |
| 序号 | 技术名称 | 技术要求 | 关键技术标识 | 主要标识指标 |
| 1 | 额定冷量 | ≥16kW |  |  |
| 2 | 额定热量 | ≥18kW |  |  |
| 3 | 电机输入功率 | ≤410W |  |  |
| 4 | 制冷剂类型 | R410A |  |  |
| 5 | 室内机风量 | ≥2300m3/h |  |  |
| 6 | 机外静压（可调） | 50（30/80) | ▲ | 是 |
| 7 | 噪音 | ≤42dB(A) |  |  |
| 8 | 高强度钣金外壳结构 | 钣金截面厚度≥1.0mm | ▲ | 是 |
| 9 | 防电磁干扰保护功能 | 本系列具备该功能 | ▲ | 是 |

注意：打“▲”为关键技术参数或要求，如出现不满足，评委将根据评分标准给予扣分。打“★”为不可偏离条款，如出现对任意一条的不满足，将导致投标无效。带“★”号、“▲”号技术条款的所投产品应当提供原厂商说明材料，否则将是为不响应磋商文件的要求，将被按磋商文件约定处理（“▲”号技术条款被扣分、“★”号技术条款被视为投标无效）。原厂商说明材料包括但不限于下列文件：

1）投标产品的品牌、型号、详细配置参数；

2）能证实产品技术、配置参数的说明材料（包括：a.原厂商针对本项目盖章确认的产品详细配置响应表；或 b.原厂商官方网站的技术白皮书打印稿加盖原厂商或响应供应商公章确认，同时注明材料来源于官方网站的网址；或c.厂商的中文说明书或彩页，同时加盖原厂商或响应供应商公章公章确认）。

## 三、采购项目商务要求

1.供货要求：

（1）权利保证：中标人应保证出卖给采购人的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，卖方应承担全部责任。

（2）产品质量：①产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；②产品所有技术性能规格及参数，应符合招标文件和中标人投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。③中标人应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（3）单证齐全：应有使用说明书、保修手册、发票和其它应具有的单证；若中标人应商所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原生地证明、进口报关资料、商检证明。（本项目不接受进口产品投标）

（4）货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

2.安装与调试:

（1）中标供应商必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守采购人的有关规定。

（2）中标供应商必须依照磋商文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

★3.报价要求：本项目采购货物运至合同指定地点的包装费、仓储费、运输费、装卸费、随机零配件、标配工具、安装、调试试运行、培训费、质保期服务费、商检费、税费、高空作业安装人工费、安全防护措施费等完成招标内容所需的一切费用。

- 交货时间、地点及服务要求：

- 合同签订之日起60天内完成供货、安装与调试，并完成对使用单位相关人员的操作与使用培训，请有资质机构对机房区域进行防辐射检测合格，并承担由此产生的全部等费用。

- （2）交货地点：惠州市第六人民医院（采购人指定地点）。

5.质保期：

- （1）设备安装验收合格后，产品质量保证（修）期≥1年，质量保证（修）期内每三个月维修保养设备一次。保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。

- （2）产品质量保证（修）期自采购人和中标供应商代表在从产品验收合格之日起计算。在质量保证（修）期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费保修，所有费用由卖方承担。保证（修）期满后，中标供应商必须保证提供优良的售后服务及保证各项零配件的供应。

6.验收要求：

（1）验收时间：由中标供应商提出验收申请，采购人应于中标供应商提出验收申请后 拾 个工作日内组织验收。采购人验收合格后应当出具验收报告，需要其他管理机构验收的由验收机构出具验收报告。

（2）验收标准：

①单证齐全：应有使用说明书、保修手册、发票和其它应具有的单证；若中标供应商所提供的产品是进口产品，必须提供合法的原生地证明、进口报关单证、商检证明等完整资料原件给买方审计和采购部门核查。（本项目不接受进口产品投标）

②产品质量：应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；

③产品所有技术性能规格及参数：应符合招标文件和中标供应商投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。

④产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患。

⑤符合放射机房相关防辐射标准要求。

7.售后服务：

（1）要求产品（设备）有良好的售后维修保障，保修期内硬软件包换，免费保修。

（2）如设备发生故障、设备故障报修的响应时间：2小时，维修工程师应在24小时内到现场维修并排除故障。

（3）中标供应商免费负责为采购人产品(设备)使用人员的操作培训等工作，直至采购人使用人员能独立正常操作使用为止。

8.付款方式：

合同签订，7天内采购人向中标供应商一次性支付合同总金额的50%，产品经验收合格后（验收合格后应当出具验收报告）7天内采购人向中标供应商一次性支付合同总金额的45%；质保期满后，15天内采购人向中标供应商一次性支付合同总金额的5% 。采购人不承担因资金不能及时到位给供应商造成的任何损失。

★9.违约责任：

1）中标供应商不能交货或服务的，采购人不向中标供应商付款。中标供应商应向采购人偿付相当于不能交货或服务部分款项的百分之二十的违约金；

2）中标供应商所交产品品种、数量、规格、型号、质量不符合国家法律法规和合同规定的，采购人有权拒绝收货，由中标供应商负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的再次交货时间超过合同交货时间的视为逾期交货，退货的视为不能交货，并承担逾期交货、不能交货的违约责任；

3）中标供应商逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向采购人偿付每日千分之五的违约金，并承担采购人因此所受的损失费用。

以上带有“★”为不可负偏离(劣于)的重要项，如出现对任意一项的不满足，将导致应答无效。

- 第三部分  招标须知

## 一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的采购。

2. 定义

2.1“采购人”是指：惠州市第六人民医院。

2.2“监管部门”是指：惠州市第六人民医院纪检部门。

2.4“招标采购单位”是指：惠州市第六人民医院。

2.5合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，参照《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

3.3所有产品必须具有在中国境内法定许可的生产及销售资格，且为全新原厂制造的非淘汰类产品；属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，同时具备《中国强制认证》（CCC认证）。

3.4如招标文件中要求优先采购节能产品、环保标志产品的，必须在财政部颁布的最新清单范围内选择适用产品。

3.5所有涉及知识产权的产品及设计，响应供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

3.6参照财库 2007[119]号文与财办库 2008[248]号文关于采购进口产品管理的有关规定，未经核准同意，响应供应商投标时必须提供本国产品，响应供应商以进口产品参与投标的，将作无效投标处理。如招标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，响应供应商既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购人。采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）；澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改，修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购人确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可适当推迟投标截止期，但应通知所有购买招标文件的潜在投标人。

## 三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件进行投标的，其投标文件的编制应按要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分 采购项目内容”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标/报价一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1组成联合体投标的按采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

14.关于关联企业

14.1 参照《政府采购法实施条例》第十八条的规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。如未符合规定的，磋商小组在评审时将予以拒绝。

14.2 受托为整体采购项目或其中分项的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商，凡为整体项目提供上述服务的法人及其附属机构（单位），不得再参加该整体项目及其所有分项目的采购活动。

14.3 凡为分项目提供上述服务的法人及其附属机构（单位），不得再参加该分项目的采购活动。采购人应当注明为整体采购项目或其中分项的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商名称。

15.关于中、小、微型企业

参照财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业报价给予6%（工程3%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业参加采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

15.1在采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

15.1.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

15.1.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

15.1.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

15.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

15.3符合中小企业划分标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业。

15.4 中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

15.5享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

本项目中小企业划分标准所属行业为：工业行业。

15.6中小微企业投标应提供《中小企业声明函》。参照财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

15.7参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)，在采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 同品牌产品投标：

核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 节能、环保产品

17.1投标人所投产品如果属于最新一期的“节能产品政府采购清单”或“环境标志产品政府采购清单”内，应当提供产品所在页的扫描件并注明所在位置，才能证明所投产品在清单内。

17.2 如采购产品属于政府强制采购的节能产品，投标人所投产品必须在“节能产品政府采购清单”内。

18. 投标人资格证明文件

18.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

18.2	资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

18.3	投标人提交的资格证明文件应证明其满足投标人资格要求。

19. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件。

19.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其投标标的合格性和符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的组成部分。

19.2	货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

19.3	证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据等。

19.4	货物主要技术指标和性能的详细说明；

19.5	采购人在第二部分采购项目内容中规定的周期内正常、连续地使用服务所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格。

19.6	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标。

20. 投标保证金（本项目无需缴纳保证金）

21．投标有效期

21.1投标文件应在投标截止时间起的90天内保持有效,中标人投标有效期延至合同验收之日。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

21.2在特殊情况下在原有投标有效期截止日之前，采购人可征求投标人同意延长有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收；接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。

22. 投标的截止期

22.1 投标的截止时点为2022年2月15日09时00分（北京时间），超过截止时间点后的投标为无效投标。

23. 投标文件的数量和签署

23.1 投标人应编制投标文件一式 伍 份，其中正本壹份和副本肆份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。投标文件正本、副本分别装订成册，不得采用活页方式装订；并提供一份正本电子文档（电子文档应是全套投标文件的有效的、未经压缩处理的电子版本，其文字、表格、图表应以WORD、EXCEL软件编写，并以U盘形式与投标文件正本一起密封提交）。

23.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

23.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

## 四、投标文件的递交

24. 投标文件的密封和标记

24.1 为方便开标时唱标，投标人应将《开标/报价一览表》、《投标明细报价表》、《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）各一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样，封口处应加盖投标人印章。投标人应将投标文件正本密封一袋，所有的副本密封一袋，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

24.2 信封或外包装上应当注明项目名称、项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

24.3未按招标文件要求密封和标记的或者在投标截止时间后送达的投标文件将被拒绝接收，采购人对误投或提前启封概不负责。

24.4采购人将拒绝以下情况的投标文件：

1） 迟于投标截止时间递交的；

2） 投标文件未按规定密封的。

25. 投标文件的修改和撤回

25.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

25.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购人。

25.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 五、开标、评标定标

26. 开标

26.采购人在开标当日通过信用中国网（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加采购活动期间及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与采购活动（处罚期限届满的除外），同时对信用信息查询记录和证据进行存档。

26.2采购人在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

26.3开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

26.4 采购人做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

27.评标委员会的组成和评标方法

27.1 评标由采购人依照相关法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由技术、经济等方面的评审专家组成，专家人数及专业构成按相关规定确定。评标委员会成员从院内相关部门中随机抽取。

27.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为初步评审和商务评议、技术评议、价格评议。

27.3 本次评标采用综合评分法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

28.采购项目开标结束后，采购人或者采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

28.1在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标人将确定为不符合投标资格：

1）不具备招标文件中规定的资格要求的。

28.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对通过资格审查的投标文件进行符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

28.3 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

28.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

28.5 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

28.6在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标总金额超过该项目采购预算；

2）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

3）不具备招标文件中规定资格要求的；

4）未按照招标文件规定格式要求签署、盖章的；

5）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

6）参加采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

7）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的。

8）招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

28.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步评审投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.投标文件的澄清

29.1评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

29.2投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

30.投标的评价

30.1评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

31.授标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，本次招标项目确定1个中标单位，综合评价得分排名第一的中标候选人为本项目的中标人。

中标人确定后，将在医院官网及公示栏上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

- 替补候选人的设定与使用中标人放弃中标，或者中标资格被依法确认无效的，采购人将确定排名下一位为本项目的中标人或者重新组织招标。

33.取消中标人资格的权力。

33.1招标结束后，采购人有权利要求预中标公司提供证明投标文件真实性的文件原件，确认与投标文件相符。

33.2在合同签订前，采购人发现中标人的投标报价有缺漏和存在重大偏差，甚至存在欺诈行为时，或中标人因自身原因不能履行合同的，将有充分理由取消中标人资格，没收其投标保证金，且保留依法追究的权利；并将确定排名下一位中标候选人为本项目的中标人或者重新组织招标。

## 六、质疑

34.质疑投诉处理

34.1如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购人提出质疑。采购人应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

34.2供应商应法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,否则采购人只按最后一次提出质疑的日期计取答复时间。

34.3质疑方式:供应商的质疑函必须以书面形式（原件，格式见附件见质疑函范本）提出并现场递交，不接受邮寄、电报、电话、传真等方式。

联系部门:惠州市第六人民医院后勤保障部

联系人：张小姐

联系电话:0752-6518001

通讯地址:惠州市惠阳区淡水爱民东路2号

34.4供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

34.5代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书原件。

34.6以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

34.7.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

34.8招标采购单位收到符合要求的质疑函后，当场发出受理回执；对不符合要求的质疑函，向质疑人告知不予受理和不予受理的原因。逾期不提交符合要求的质疑函，视为质疑人放弃质疑申请。

34.9招标采购单位有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑人应当有明确的请求和必要的证明材料，对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的，招标采购单位应当予以驳回，并将其不良行为报告相关行政主管部门，按有关规定进行处理。

34.10招标采购单位应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.11质疑供应商对采购人、采购人的答复不满意或者采购人、采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

附件

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                         公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 七、合同的订立和履行

35.合同的订立

35.1采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

36.合同的履行

36.1采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监督管理部门备案。

36.2采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照35.2条的规定备案

## 八、适用法律

37.惠州市第六人民医院及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

## 九、评标方法、步骤及标准

参照《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

38.评标方法

本次评标采用综合评分法，对通过初审的各投标人的技术、商务、价格进行评审、比较，并量化打分，最后根据各项得分之和（其中技术商务评分占70分、价格评分占30分）计算出通过初审投标人的综合评价得分。评标委员会将按各投标人综合评价得分由高到低的原则对所有通过初审的投标人进行排序。

39.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

1.资格性审查：采购人或者采购人对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.符合性审查：评标委员会对合格投标人的投标文件进行符合性审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；必要时要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

1.资格性审查

| 序号 | 审查内容 | 供应商A | 供应商B | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的投标文件或资格证明文件均已提供且符合招标文件要求 |  |  |  |
| 2 | 投标人资质是否具备招标文件中规定资格要求 |  |  |  |
| 3 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录 |  |  |  |
| 4 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”记录名单；投标人不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)禁止参加采购活动期间的“严重违法失信行为信息记录”名单（以采购人于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料） |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |
| 不通过原因 |  |  |  |  |

说明：⑴ 本表由采购人填写。

⑵ 每一项审查内容，符合的打“√”、不符合的打“×”。

⑶ 结论栏填写“通过”或“不通过”,即有一项审查内容不符合的即为不通过。

⑷ 采购人对供应商的结论为“不通过”的，则该投标人为不合格投标人，不得进入下一步符合性审查，对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

⑸ 投标人的投标文件须包含本项目招标公告及招标文件关于资格要求的相关资料。

2.符合性审查

| 序号 | 审查内容 | 供应商A | 供应商B | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价是否按招标文件要求或投标报价是否未超出采购预算的；报价方案是唯一确定的 |  |  |  |
| 2 | 投标文件是否符合招标文件规定的式样和签署、盖章要求 |  |  |  |
| 3 | 投标文件是否有法定代表人签字或签字人是否有法定代表人的有效授权 |  |  |  |
| 4 | 投标文件对招标文件的实质性技术商务条款（即标注★号条款）未产生偏离 |  |  |  |
| 5 | 投标文件不存在采购人不能接受的附加条件 |  |  |  |
| 6 | 无符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的 |  |  |  |
| 7 | 无不符合法律、法规规定的其他实质性要求 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |
| 不通过原因 |  |  |  |  |

说明：⑴ 本表由评标委员会的每位评委分别填写。

⑵ 每一项审查内容，符合的打“√”、不符合的打“×”。

⑶ 结论栏按“一票否决”的原则填写“通过”或“不通过”,即有一项审查内容不符合的即为不通过。

⑷ 有半数以上的评委对供应商的结论为“不通过”的，则该投标人为不合格投标人，不得进入下一步详细评审，且须对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

（二）比较与评价

评标委员会将依据招标文件对通过初步审查的投标逐条进行评审。

| 评审因素名称 | 评审细则 | 等级对应分数 |
| --- | --- | --- |
| 1、价格(累计30.0分) |  |  |
| 1.1、货物项目价格得分(累计30.0分) |  |  |
| 1.1.1、投标价格得分(30.0分) | 对招标文件做出实质性响应的所有合格投标人中采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标人价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格满分基数。 | 满分：30.0分 |
| 2、信誉(累计3.0分) |  |  |
| 2.1、企业的诚信(累计3.0分) |  |  |
| 2.1.1、获得信用报告(3.0分) | 投标人提供开标当月之前六个月内由县级以上信用中心、人民银行征信系统或者经人民银行备案的机构出具的一份信用报告复印件或打印稿文件作为证明材料。（投标文件无提供信用报告复印件或打印稿文件不得分） | 有：3.0分； 无：0.0分 |
| 3、业绩(累计2.0分) |  |  |
| 3.1、同类业绩(累计2.0分) |  |  |
| 3.1.1、同类业绩情况(2.0分) | 投标人在投标文件提供从2019年至今同类业绩，投标文件每提供一项同类业绩得1分，得至满分为止。同类业绩证明文件是中标通知书以及相对应合同的复印件，投标人可以复印合同的关键页面。中标通知书是指组织招标投标活动的代理机构依据 《招投标法》或《政府采购法》的有关规定，按照公开透 明原则， 在招标投标活动的政府行政监督管理部门指定的 发布媒体上发布了招标公告或中标公告，然后代理机构向 中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件， 该书面通知文件称为中标通知书。（投标文件无提供这些同类业绩证明文件复印件不得分） | 满分：2.0分； 无：0.0分 |
| 4、技术(累计35.0分) |  |  |
| 4.1、所投货物情况(累计35.0分) |  |  |
| 4.1.1、已标识主要技术（已标▲符号）(30.0分) | 评委会针对投标人所投货物的响应情况进行比较和评价。本项目中带有“▲”技术要求的，全部满足得满分，一项不满足扣1分，扣完为止。（投标文件需要提供有效的证明文件来予以佐证符合招标文件要求才能得分） | 满分：30.0分； 无：0.0分 |
| 4.1.2、未标识主要技术的择优技术 (5.0分) | 评委会针对投标人所投主要标的产品未标注“▲”技术要求的响应情况进行比较和评价。 | 优：5.0分； 良：3.0分； 一般：1.0分； 无：0.0 |
| 5、服务(累计28.0分) |  |  |
| 5.1、服务经营机构(累计2.0分) |  |  |
| 5.1.1、机构设置情况(2.0分) | 根据投标人能否方便为采购人提供优质、快捷的服务进行比较。（投标文件需提供有效的证明材料才能得分。） | 优：2.0; 良:1.0; 一般：0.5; 无:0.0; |
| 5.2、拟派人员(累计10.0分) |  |  |
| 5.2.1、项目负责人(6.0分) | 投标人为本项目安排1名为其已经购买了社保的人员作为本项目负责人，负责本项目从领取中标通知书开始至合同验收完成的相关工作，须具备高级暖通工程师或以上从业资格。投标文件提供证书的复印件作为佐证材料，满足采购需求得满分，不满足不得分。（投标人提供社保记录时间设置为最近一次购买的社保记录日期不得超过开标当日半年以上。） | 满分:6.0; 无:0.0 |
| 5.2.2、拟派出人员服务能力(4.0分) | 投标人为本项目拟派项目实施人员不少于5人，满足采购需求得满分，不满足不得分。（投标人提供社保记录时间设置为最近一次购买的社保记录日期不得超过开标当日半年以上。） | 满分:4.0; 无:0.0 |
| 5.3、项目实施及售后 (累计 16.0 分) |  |  |
| 5.3.1、项目实施方案(9.0分) | 投标文件根据对本项目需求理解提供本项目实施方案，技术方案、要点及技术措施、质量目标及保证措施、环境保护及安全文明施工措施行进行评审。 项目实施方案详细、科学、可实行性强为优； 项目实施方案完整、可实行性一般为良； 项目实施方案不完整、不科学、可实行性差为一般。 无提供质量及工期、供货保障方案不得分。 | 优:9.0分; 良:5.0分; 一般:1.0分; 无:0.0分 |
| 5.3.2、质保及售后服务情况(7.0分) | 投标文件提供本项目的质保期限、售后服务方案，评标委员会对质保期限、售后服务方案能否方便为采购人提供优质、快捷的服务进行比较和评优。 质保及售后服务情况详细、科学、可实行性强为优； 质保及售后服务情况完整、可实行性一般为良； 质保及售后服务情况不完整、不科学、可实行性差为一般。 无提供质量及工期、供货保障方案不得分。 | 优:7.0分; 良:4.0分; 一般:1.0分; 无:0.0分 |
| 6、对招标文件的响应程度(累计2.0分) |  |  |
| 6.1、响应程度(累计2.0分) |  |  |
| 6.1.1、响应程度情况(2.0分) | 评委会根据该项目招标文件，对比所有投标人的响应程度进行比较和评价。投标文件优于招标文件要求的为优，满足招标文件要求为良，低于招标文件要求为一般。 | 优：2.0分； 良：1.0分； 一般：0.5分 |

注：参照财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参照财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》，参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)，在采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的采购政策。

（三）计算评标得分

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，所有评委对某一投标人的商务、技术服务评价评分的算术平均值作为该投标人的商务、技术服务评价得分，将该投标人的商务、技术服务评价得分和价格评价得分相加，计算得出该投标人的综合评价得分，按综合评价得分由高至低排出各有效投标的名次。

- 推荐中标候选供应商名单。

评委会将按评标总得分由高到低的排名顺序，按照综合评价得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人，并由采购人依法按招标文件约定确定中标供应商。评标得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）；（5）均相同时，由评标委员会集体决定。（投标人所投产品如在最新的节能产品政府采购清单或环境标志产品政府采购清单内，应当提供产品所在页的扫描件并注明所在位置，才能证明所投产品在清单内。）

# 第四部分　投标文件格式

货物类项目投标/响应文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人/响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标/响应文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标/报价一览表

2.2 中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函（如有）

2.3 《投标明细报价表》

采购投标/响应文件

（正本/副本）

项目名称：

投标人/响应供应商名称：

日期：       年    月     日

## 一、自查表

### 1.1资格性自查表

| 序号 | 自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的投标文件或资格证明文件均已提供且符合招标文件要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 投标人资质是否具备招标文件中规定资格要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”记录名单；投标人不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)禁止参加采购活动期间的“严重违法失信行为信息记录”名单（以采购人于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料） | □通过 □不通过 | 以采购人于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 1.2 符合性自查表

| 序号 | 自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价是否按招标文件要求或投标报价是否未超出采购预算的；报价方案是唯一确定的 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 投标文件是否符合招标文件规定的式样和签署、盖章要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 投标文件是否有法定代表人签字或签字人是否有法定代表人的有效授权 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | 投标文件对招标文件的实质性技术商务条款（即标注★号条款）未产生偏离 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 投标文件不存在采购人不能接受的附加条件 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 6 | 无符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 7 | 无不符合法律、法规规定的其他实质性要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |

### 1.3评审项目投标/响应资料表

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

#### 2.1 投标/响应函

采购人：

依据贵方项目名称          （项目编号：        ）招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人/响应供应商名称、地址）提交下述文件正本   份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标/谈判文件的各项要求，遵守招标/谈判文件中的各项规定，按招标/谈判文件的要求提供报价。

2.投标/谈判有效期为递交投标/响应文件之日起90天，中标人/成交人投标/谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标/谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标/谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

投标人/响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人/响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人/响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：采购人：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：采购人：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人：              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标/谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.投标/谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

附表：

代理人身份证复印件

代理人身份证复印件

#### 2.3关于资格的声明函

致：采购人

关于贵方项目名称:             项目编号：             ）投标/谈判邀请，我方愿意参加投标。

我方特此声明：本企业完全符合

- 《政府采购法》第二十一条和第二十二条规定的条件；

1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020或2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况表）。

- 5）供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标文件格式内容）。

（2）独立于采购人；

（3）不以进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品；

（4）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；供应商不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)禁止参加政府采购活动期间的“严重违法失信行为信息记录”名单（以采购人于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

（5）无关联企业投标,无联合体投标；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

（相关证明文件附后）

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附表1：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人/响应供应商生产的投标/谈判标的）

（招标采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人/响应供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方项目编号为               、项目名称：              ） 的招标/谈判文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标/响应标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人/响应供应商合作者身份来约束自己，并对该投标/谈判响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人/响应供应商名称）   全权办理和履行此项目招标/谈判文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人/响应供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人/响应供应商未中标/成交，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （投标人/响应供应商名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人/响应供应商名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

附表2

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表3

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表4

参加采购活动前三年内无违法违规承诺书

致：（采购人）

(投标人全称)郑重承诺：

我公司具有履行合同要求的专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中无违法、违规的不良记录。若在本次项目的招标投标的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提 供的相关资料不属实或不满足招标文件的要求，则招标人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果(包括经济损失)。

特此承诺。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 三、商务部分

#### 3.1投标人/响应供应商综合概况

（一）投标人/响应供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人/响应供应商必须提供近  年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人/响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

(二)供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

(三)同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人/响应供应商名义完成并已验收的项目。投标人/响应供应商必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

(四)拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

(五）设备及专业技术能力情况表

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

(六)履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

(七)其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.2商务条款响应表

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

4.如无“★”项请留空白。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

（2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90 天，中标/成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 7 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 8 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 9 | 同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 10 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括厂家出具的设备产品中文说明书或彩页资料或技术说明函证明等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人/响应供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款响应表（“★”项）响应表

| 序号 | 招标/谈判服务要求 | 投标/响应服务实际情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：	1.投标人/响应供应商必须对应投标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4. 如无“★”项请留空白。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）关键技术条款（“▲” 项）响应表

| 序号 | 招标/谈判规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“▲” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“▲” 的项为关键技术条款若不满足，根据评分标准给予扣分。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4. 如无“▲”项请留空白。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

（3）一般技术条款响应表

| 序号 | 招标/谈判规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.4政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商 (开发商) | 制造商 企业类型 | 节能 产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价 在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：	1.	制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、	“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布；

3、	最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 五、价格部分

#### 5.1开标/报价一览表

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 设备费用 （设备名称） |  |
| 各种税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ ） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |  |

注：1.投标人/响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 本项目采购货物运至合同指定地点的包装费、仓储费、运输费、保险费、装卸费、随机零配件、标配工具、安装调试费、培训费、质保期服务费、商检费、税费等完成招标内容所需的一切费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标/响应文件的必要文件，是投标/响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 5.2投标明细报价表

项目名称:                                                                 项目编号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 |  | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 三、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 项 |  | 名 称 | 规格型号 |  |  | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标/报价一览表》一致。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月  日